## Navegador de incidentes_22_10_2
Navegador de incidentesNavegador de incidentes-22/10/2026 07:34:47.690
AND Instrucción contiene dp
Y Subregión contiene tolima Norte
Y Sector contiene
# | Instrucción | Fecha de creación | Identificación | ID del Padre | Dispositivo | Circuito normal | Subestación | Causa | Cuadrillas | Clientes no restaurados | Críticos no restaurados. | Llamadas | Subregión | Región | Sector | Grupo AOR | Dispositivo aguas arriba | Usuario asignado | Circuito actual | Tipo | Prioridad | Está anidado | Carácter | Problema | Confirmado | Estado | Estado de energía | Tensión [kV] | Estado de cuadrilla | Fases afectadas | Fecha de interrupción | Afectados | Afectados críticos | Prioridad del suscriptor | Transformadores de servicio | Restauración verificada | Localización del incidente | Eventos de medidor inteligente | Creado por | Hora de restauración real | Tipo de dispositivo | Dirección del dispositivo | Adjuntos | Tiene enlaces | Negocio | Subtipo | Esta anidado/acoplado
1 | DP | 2026-10-13 08:47 | INC 145565698 |  | 2590883-A | LIBANO 3 13.2 KV | LIBANO | Transformador distribución averiado | BOLM-369 (M-20A); DP-CA-S-NorteTolima | 14 | 0 | 6 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE |  |  | LIBANO 3 13.2 KV; ARRIEROS CTO 1; ARRIEROS LIBANO 34.5 kV; LIBANO 34.5 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente | OTR | Sí | Despachado | No restablecido | 0 | Finalizada; Pendiente | L1 L2 | 46308.3663 | 14 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8353570.5, 542011.8) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA LA MARINA | No | No | DISTRIBUCION | Transformador de Distribución MT | No
2 | DP BT | 2026-10-01 08:26 | INC 146598459 |  | SAC199823 | LIBANO 3 13.2 KV | LIBANO | Poste averiado | BOLV-370 (M-20B); DP-CA-S-NorteTolima; BOLM-369 (M-20A) | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 2227487-A | CORE\jagiraldo | LIBANO 3 13.2 KV; ARRIEROS CTO 1; ARRIEROS LIBANO 34.5 kV; LIBANO 34.5 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente | VCD | No | Despachado | Restaurado | 0 | Finalizada; Pendiente; Cancelada | L2 | 46296.3515 | 1 | 0 | Low | 0 | 0 | (-8351655.3, 543209.8) | 0 | Llamada | 46316.1286 | Alimentador de clientes | VDA EL TESORO FCA LAS PENAS | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
3 | DP BT | 2026-10-01 16:18 | INC 146599171 | INC 145559852 | SAC220587 | ARRIEROS CTO 2 | ARRIEROS | Línea reventada | DP-CA-S-NorteTolima | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE |  |  | ARRIEROS CTO 2 | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 | 46289.38 | 1 | 0 | Low | 0 | 0 | (-8362165.4, 540964.0) | 0 | CORE\ohcastro | 46316.1278 | Alimentador de clientes | VDA PRADERA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
4 | DP BT | 2026-10-02 08:12 | INC 146599668 |  | 66038084A | PALOCABILDO 2 13.2 KV | PALOCABILDO | Línea reventada | BOLM-323 (I-23); DP-CA-S-NorteTolima | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S07862 |  | PALOCABILDO 2 13.2 KV | MT-No Programada Sin Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | No Realizado; Pendiente | None | 46297.3416 | 2 | 0 | Low | 0 | 0 | (-8350673.9, 562451.6) | 0 | Llamada | 46297.9922 | Interruptor compuesto | VDA TOPACIO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
5 | DP | 2026-10-04 11:36 | INC 146602556 | INC 146601176 | 2225409A | ARRIEROS CTO 3 | ARRIEROS | Transformador distribución averiado | DP-CA-S-NorteTolima | 12 | 1 | 3 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 2225409A |  | ARRIEROS CTO 3 | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | Sí | Despachado | No restablecido | 0 | Pendiente | L1 L3 | 46298.2702 | 12 | 1 | Raised | 1 | 0 | (-8363633.4, 553265.1) | 0 | CORE\jharenas |  | Interruptor compuesto | VEREDA PRIMAVERA | No | No | DISTRIBUCION | Transformador de Distribución MT | No
6 | DP BT | 2026-10-05 10:11 | INC 146604244 |  | SAC449123 | SANTA ISABEL 13.2 KV | SANTA ISABEL | Línea reventada | BOLM-369 (M-20A); DP-CA-S-NorteTolima | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 3404195A |  | SANTA ISABEL 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Finalizada; Pendiente | L1 | 46300.424 | 1 | 0 | Low | 0 | 0 | (-8366768.8, 541441.5) | 0 | Llamada | 46316.4951 | Alimentador de clientes | VDA LA VINAGRE FCA ALEGRIAS | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | Sí
7 | DP BT | 2026-10-06 21:19 | INC 146606891 |  | SAC230569 | ARRIEROS CTO 3 | ARRIEROS | Línea reventada | BOLM-314 (I-14); DP-CA-S-NorteTolima | 0 | 0 | 3 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 3424197A |  | ARRIEROS CTO 3 | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Finalizada; Pendiente | L1 | 46301.8885 | 1 | 0 | Low | 0 | 0 | (-8359945.2, 561914.5) | 0 | Llamada | 46316.1279 | Alimentador de clientes | VDA CAMPOALEGRE | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
8 | DP | 2026-10-07 19:31 | INC 146608627 |  | 3430451A | PALOCABILDO 2 13.2 KV | PALOCABILDO | Descargas atmosfericas | BOLM-320; DP-CA-S-NorteTolima | 13 | 1 | 8 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 3430451A |  | PALOCABILDO 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | Sí | Despachado | No restablecido | 0 | Finalizada; Pendiente | L1 L2 | 46302.8131 | 13 | 1 | Raised | 1 | 0 | (-8354327.5, 557822.6) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA BAGASAL | No | No | DISTRIBUCION | Transformador de Distribución MT | No
9 | DP BT | 2026-10-07 20:02 | INC 146608652 | INC 146605249 | SAC465020 | MARIQUITA 4 13.2 KV | MARIQUITA | Línea reventada | DP-CA-S-NorteTolima | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE |  |  | MARIQUITA 4 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 | 46300.9031 | 1 | 0 | Low | 0 | 0 | (-8344256.3, 582567.4) | 0 | CORE\jacastano | 46316.7036 | Alimentador de clientes | FCA VISTA HERMOSA VDA PUEBLO NUEVO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
10 | DP BT | 2026-10-07 22:32 | INC 146608727 |  | SAC199132 | ARRIEROS CTO 3 | ARRIEROS | Línea reventada | DP-CA-S-NorteTolima | 0 | 0 | 0 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 66695638A |  | ARRIEROS CTO 3 | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 | 46302.3791 | 1 | 0 | Low | 0 | 0 | (-8358932.5, 549928.9) | 0 | CORE\caguerra | 46316.1279 | Alimentador de clientes | VDA LA GREGORITA FCA LA PRIMAVERA | No | No | DISTRIBUCION | Transformador de Distribución MT | No
11 | DP-BT | 2026-10-08 14:54 | INC 146609886 |  | SAC199981 | ARRIEROS CTO 1 | ARRIEROS | Línea reventada | BOLV-370 (M-20B); DP-CA-S-NorteTolima | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 66631672A |  | LIBANO 3 13.2 KV; ARRIEROS CTO 1; ARRIEROS LIBANO 34.5 kV; LIBANO 34.5 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente | LRD | No | Despachado | Restaurado | 0 | No Realizado; Pendiente | L1 | 46303.6183 | 2 | 0 | Low | 0 | 0 | (-8352029.2, 556608.0) | 0 | Llamada | 46316.1286 | Alimentador de clientes | VDA EL CIRPE FCA TERAMA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
12 | DP | 2026-10-08 15:00 | INC 146609913 |  | S07685 | FRESNO 3 13.2 KV | FRESNO | Poste averiado | BOLM-316 (I-16); DP-CA-S-NorteTolima | 10 | 0 | 4 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 1469118A |  | FRESNO 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | Sí | Despachado | No restablecido | 0 | No Realizado; Pendiente | L1 L3 | 46303.6251 | 10 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8349970.3, 574469.5) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA LA SIERRA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
13 | DP / BT | 2026-10-09 10:46 | INC 146611166 |  | 66035743B; B2656 | MARIQUITA 4 13.2 KV | MARIQUITA | Poste averiado | BOLV-396 (Apoyo); DP-CA-S-NorteTolima; BOLV-366 (M-19C) | 221 | 2 | 28 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | RB3098 |  | MARIQUITA 4 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | Sí | Despachado | Parcialmente restaurado | 0; 0 | Cancelada; Pendiente; Cancelada | L1 L2 L3; L1 L2 L3 | 46304.4474 | 639 | 9 | Raised | 31 | 0 | (-8345734.7, 584603.5) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto; Interruptor compuesto | HACIA LA CABAÑA; VDA PUEBLO NUEVO | No | No | DISTRIBUCION | Transformador de Distribución MT | Sí
14 | DP | 2026-10-10 15:46 | INC 146613285 | INC 146612298 | S06766 | VENADILLO 2 13.2 KV | VENADILLO | Línea reventada | DP-CA-S-NorteTolima | 3 | 1 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | S06766 |  | VENADILLO 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | Sí | Despachado | No restablecido | 0 | Pendiente | L1 L2 L3 | 46305.242 | 3 | 1 | High | 1 | 0 | (-8341062.9, 518346.3) | 0 | CORE\eilenis |  | Interruptor compuesto | SIN DIRECCION | No | No | DISTRIBUCION | Ramal MT | No
15 | DP | 2026-10-10 21:36 | INC 146613549 |  | 66856216A | LIBANO 3 13.2 KV | LIBANO | Transformador distribución averiado | BOLV-372 (M-21B); DP-CA-S-NorteTolima | 1 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S04769 |  | LIBANO 3 13.2 KV; ARRIEROS CTO 1; ARRIEROS LIBANO 34.5 kV; LIBANO 34.5 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | Sí | Despachado | No restablecido | 0 | Finalizada; Pendiente | L1 L2 | 46305.8999 | 1 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8343611.7, 544895.6) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA COLOYA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
16 | DP | 2026-10-10 22:04 | INC 146613559 |  | 66629228A | VENADILLO 2 13.2 KV | VENADILLO; SANTA ISABEL | Transformador distribución averiado | BOLV-360; DP-CA-S-NorteTolima | 12 | 0 | 9 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | RC1382 |  | VENADILLO 2 13.2 KV; ANZOATEGUI 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | Sí | Despachado | No restablecido | 0 | Cancelada; Pendiente | L2 L3 | 46304.5035 | 12 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8344869.9, 520745.2) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA CASITAS | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
17 | DP | 2026-10-11 16:38 | INC 146614215 |  | MP30491A | LIBANO 2 13.2 KV | LIBANO | Error de operación en Campo | DP-CA-S-NorteTolima | 0 | 0 | 0 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE |  |  | LIBANO 2 13.2 KV; LIBANO 5 13.2 KV | MT-No Programada Sin Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | None | 46306.6929 | 0 | 0 | None | 0 | 0 | (-8355912.2, 548391.9) | 0 | CORE\cgarciag |  | Interruptor compuesto | CRA 8 | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
18 | DP | 2026-10-12 20:18 | INC 146615276 |  | 3431943-A | LIBANO 3 13.2 KV | LIBANO | Desconocida | BOLM-371 (M-21A); DP-CA-S-NorteTolima; CUAD-351 (M-16) | 10 | 0 | 3 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE |  |  | LIBANO 3 13.2 KV; ARRIEROS CTO 1; ARRIEROS LIBANO 34.5 kV; LIBANO 34.5 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | Sí | Despachado | No restablecido | 0 | Finalizada; Cancelada; Finalizada | L1 L2 | 46307.8457 | 10 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8348834.2, 537935.2) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA ALTAMIRADA | No | No | DISTRIBUCION | Transformador de Distribución MT | No
19 | DP | 2026-10-13 16:33 | INC 146615356 |  | S06323 | VENADILLO 2 13.2 KV | VENADILLO | Desconocida | DP-CA-S-NorteTolima | 0 | 0 | 0 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO |  |  | VENADILLO 2 13.2 KV; ANZOATEGUI 13.2 KV | MT-No Programada Sin Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | None | 46308.6897 | 0 | 0 | None | 0 | 0 | (-8343467.0, 520548.9) | 0 | CORE\ccpantoja |  | Interruptor compuesto | SECCIONAMIENTO INTERMEDIO VERACRUZ | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
20 | DP-BT | 2026-10-14 08:17 | INC 146615729 |  | SAC191074 | PALOCABILDO 2 13.2 KV | PALOCABILDO | Línea reventada | BOLM-323 (I-23); DP-CA-S-NorteTolima | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 66586189A |  | PALOCABILDO 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | No Realizado; Pendiente | L2 | 46309.3451 | 1 | 0 | Low | 0 | 0 | (-8352017.0, 566418.4) | 0 | Llamada | 46315.9689 | Alimentador de clientes | VDA PLAYARRICA | No | No | DISTRIBUCION | Transformador de Distribución MT | No
21 | DP BT | 2026-10-14 15:15 | INC 146616162 | INC 145565737 | SAC332180 | LIBANO 3 13.2 KV | LIBANO | Poste averiado | DP-CA-S-NorteTolima | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE |  |  | LIBANO 3 13.2 KV; ARRIEROS CTO 1; ARRIEROS LIBANO 34.5 kV; LIBANO 34.5 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L3 | 46309.635 | 1 | 0 | Low | 0 | 0 | (-8353351.6, 543187.9) | 0 | CORE\caguerra | 46316.1276 | Alimentador de clientes | VDA EL TESORO FCA EL DIAMANTE | No | No | DISTRIBUCION | Transformador de Distribución MT | No
22 | DP BT | 2026-10-14 18:23 | INC 146616328 | INC 146615326 | SAC217430 | FRESNO 3 13.2 KV | FRESNO | Poste averiado | DP-CA-S-NorteTolima; BOLM-316 (I-16) | 0 | 0 | 4 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE |  |  | FRESNO 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente; Cancelada | L1 | 46308.6672 | 1 | 0 | Low | 0 | 0 | (-8349925.8, 582247.5) | 0 | CORE\caguerra | 46312.9588 | Alimentador de clientes | VDA LOS ANDES | No | No | DISTRIBUCION | Transformador de Distribución MT | No
23 | DP BT | 2026-10-14 23:19 | INC 146616426 |  | 66593355A | PALOCABILDO 2 13.2 KV | PALOCABILDO | Línea sobre cruceta | DP-CA-S-NorteTolima | 0 | 0 | 0 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | [5 empty] | MT-No Programada Sin Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción |  | Pendiente | None | 46309.9714 | 0 | 0 | None | 0 | 0 | (-8356377.3, 558830.9) | 0 | CORE\jguzmanc |  | Objeto alimentador | VDA PAVAS | No | No |  | Alimentador/Troncal MT | No
24 | DP | 2026-10-15 08:18 | INC 146616682 |  | 4044197-A | ANZOATEGUI 13.2 KV | SANTA ISABEL | Transformador distribución averiado | BOLM-322 (I-22); DP-CA-S-NorteTolima | 67 | 1 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S06993 |  | ANZOATEGUI 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | Sí | Despachado | No restablecido | 0 | Finalizada; Pendiente | L1 L2 L3 | 46310.3457 | 67 | 1 | Raised | 1 | 0 | (-8356752.7, 517734.2) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA EL HATILLO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
25 | DP BT | 2026-10-15 08:46 | INC 146616723 |  | SAC621664 | MARIQUITA 4 13.2 KV | MARIQUITA | Línea reventada | BOLV-368 (M-19B); DP-CA-S-NorteTolima | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 65470918A | CORE\jacastano | MARIQUITA 4 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente | LRD | No | Despachado | Restaurado | 0 | No Realizado; Pendiente | L1 | 46310.364 | 1 | 0 | Low | 0 | 0 | (-8342272.5, 581755.5) | 0 | Llamada | 46316.7036 | Alimentador de clientes | VDA VDA SAN ANDRES VIA PUEBLO NUEVO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
26 | DP | 2026-10-15 08:49 | INC 146616729 |  | 66944824A | LERIDA 2 13.2 KV | LERIDA | Transformador distribución averiado | BOLV-360; DP-CA-S-NorteTolima | 3 | 1 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE |  |  | LERIDA 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | Sí | Despachado | No restablecido | 0 | Finalizada; Pendiente | L1 L2 L3 | 46310.3671 | 3 | 1 | High | 1 | 0 | (-8343223.7, 534746.7) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA LA SIERRA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
27 | DP BT | 2026-10-15 09:17 | INC 146616771 |  | SAC258288 | PALOCABILDO 3 13.2 KV | PALOCABILDO | Línea reventada | BOLM-320; DP-CA-S-NorteTolima | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 66654346A |  | PALOCABILDO 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | No Realizado; Pendiente | L1 | 46310.3866 | 1 | 0 | Low | 0 | 0 | (-8347356.5, 564385.1) | 0 | Llamada | 46316.3787 | Alimentador de clientes | VDA INVASION ALTO EL ROMPE | No | No | DISTRIBUCION | Transformador de Distribución MT | No
28 | DP | 2026-10-15 09:22 | INC 146616780 |  | 66586634A | JUNIN 13.2 KV | SANTA ISABEL | Transformador distribución averiado | BOLM-324 (I-24); DP-CA-S-NorteTolima | 7 | 0 | 5 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S06526 |  | JUNIN 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | Sí | Despachado | No restablecido | 0 | Pendiente; Pendiente | L1 L3 | 46310.3901 | 7 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8349520.7, 524635.5) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA MALABAR | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
29 | DP BT | 2026-10-15 13:13 | INC 146617045 | INC 146616747 | SAC128825 | LIBANO 3 13.2 KV | LIBANO | Línea reventada | DP-CA-S-NorteTolima | 0 | 0 | 0 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE |  |  | LIBANO 3 13.2 KV; ARRIEROS CTO 1; ARRIEROS LIBANO 34.5 kV; LIBANO 34.5 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L2 | 46310.3741 | 1 | 0 | Low | 0 | 0 | (-8347209.9, 539693.9) | 0 | CORE\ohcastro | 46316.7708 | Alimentador de clientes | VDA CARABALI FCA EL TABOR | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
30 | DP - NORMALIZAR FUSIBLE TRAFO SERVISIOS AUXILIARES RC420 | 2026-10-15 14:04 | INC 146617100 |  | RC420 | SANTA ISABEL 34.5 KV | LERIDA | Descargas atmosfericas | BOLV-372 (M-21B); DP-CA-S-NorteTolima | 0 | 0 | 0 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO |  |  | RIORECIO 1 34.5 KV; SANTA ISABEL 34.5 KV; AMBALEMA 34.5 KV | MT-No Programada Sin Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Finalizada; Pendiente | None | 46310.5858 | 0 | 0 | None | 0 | 0 | (-8342192.9, 534426.8) | 0 | CORE\ohcastro |  | Reconectador | VDA LA SIERRA S/E RIORECIO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
31 | DP | 2026-10-16 08:11 | INC 146617722 |  | 65152630-A | EL TABLAZO 13.2 KV | PADUA | Transformador distribución averiado | BOLM-319 (I-19); BOLM-318 (I-18); DP-CA-S-NorteTolima | 5 | 0 | 4 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE |  |  | EL TABLAZO 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | Sí | Despachado | No restablecido | 0 | Finalizada; Finalizada; Pendiente | L1 L2 | 46311.3413 | 5 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8354412.2, 576671.2) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA MULATO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
32 | DP | 2026-10-16 09:56 | INC 146617866 |  | 2229463A | PALOCABILDO 2 13.2 KV | PALOCABILDO | Transformador distribución averiado | BOLM-320; DP-CA-S-NorteTolima | 3 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S07739 |  | PALOCABILDO 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | Sí | Despachado | No restablecido | 0 | Finalizada; Pendiente | L1 L2 | 46311.4138 | 3 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8354707.2, 558761.2) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA BAGAZAL | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
33 | DP BT | 2026-10-16 15:14 | INC 146618108 | INC 146617473 | SAC97103 | CAJAMARCA 2 13.2 KV | CAJAMARCA | Línea reventada | DP-CA-S-CentroTolima; BOLM-353 | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO |  |  | CAJAMARCA 2 CT 2 | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente; Cancelada | L1 | 46310.849 | 1 | 0 | Low | 0 | 0 | (-8399430.9, 489652.5) | 0 | CORE\mrestrepog | 46312.6874 | Alimentador de clientes | VDA LA JUDEA-FONDA BALCONCITO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
34 | DP | 2026-10-17 11:42 | INC 146618642 | INC 146618555 | 2220172-A; 66752755A | FRESNO 3 13.2 KV | FRESNO | Poste averiado | DP-CA-S-NorteTolima | 6 | 0 | 16 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 2220172-A |  | FRESNO 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | Sí | Despachado | Parcialmente restaurado | 0; 0 | Pendiente | L1 L3; L1 L2 L3 | 46311.2963 | 334 | 3 | Critical | 22 | 0 | (-8355953.6, 575271.8) | 0 | CORE\midrobo |  | Interruptor compuesto; Interruptor compuesto | VDA LA FLORIDA; SECCIONAMIENTO LA FLORIDA ALEGRIAS | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
35 | DP | 2026-10-17 13:04 | INC 146618696 |  | 4100733A | GUAYABAL 2 13.2 KV | GUAYABAL | Transformador distribución averiado | BOLM-361 (I-61); DP-CA-S-NorteTolima | 14 | 0 | 9 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 66586154A |  | GUAYABAL 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | Sí | Despachado | No restablecido | 0 | Cancelada; Pendiente | L2 L3 | 46312.5446 | 14 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8344890.4, 557327.9) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA PLACER | No | No | DISTRIBUCION | Transformador de Distribución MT | No
36 | DP BT | 2026-10-17 13:36 | INC 146618711 |  | 66945340A | PALOCABILDO 3 13.2 KV | PALOCABILDO | Ninguna | DP-CA-S-NorteTolima | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE |  |  | PALOCABILDO 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Cancelada | L1 | 46312.5665 | 32 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8348709.2, 568906.0) | 0 | Llamada | 46316.3787 | Interruptor compuesto | VDA PAUJIL | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
37 | DP BT | 2026-10-17 15:55 | INC 146618814 | INC 146617701 | SAC400206 | SAN JORGE 1 13.2 KV | SAN JORGE | Línea reventada | DP-CA-S-CentroTolima | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO |  |  | SAN JORGE 1 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 | 46311.3289 | 1 | 0 | Low | 0 | 0 | (-8373989.9, 498858.8) | 0 | CORE\caguerra | 46316.4824 | Alimentador de clientes | VDA ANCON AL LADO ESCUELA TESORITO | No | No | DISTRIBUCION | Transformador de Distribución MT | No
38 | DP | 2026-10-18 09:00 | INC 146619257 |  | 65205734A | ARRIEROS CTO 3 | ARRIEROS | Transformador distribución averiado | BOLM-314 (I-14); DP-CA-S-NorteTolima | 20 | 1 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE |  |  | ARRIEROS CTO 3 | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | Sí | Despachado | No restablecido | 0 | Finalizada; Pendiente | L1 L3 | 46313.3748 | 20 | 1 | Raised | 1 | 0 | (-8361798.2, 563432.6) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA LA ESTRELLA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
39 | DP | 2026-10-18 09:50 | INC 146619302 |  | 2402173-A | HERVEO 2 13.2 KV | HERVEO | Transformador distribución averiado | BOLM-318 (I-18); DP-CA-S-NorteTolima | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | RB2340 |  | HERVEO 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Cancelada; Pendiente | L1 | 46313.4099 | 5 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8368310.1, 565179.2) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA EL SALADO FCA EL TAPETE | No | No | DISTRIBUCION | Transformador de Distribución MT | No
40 | DP BT | 2026-10-18 10:18 | INC 146619326 |  | SAC198854 | ARRIEROS CTO 1 | ARRIEROS | Línea reventada | BOLM-371 (M-21A); DP-CA-S-NorteTolima | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 66577287A |  | LIBANO 3 13.2 KV; ARRIEROS CTO 1; ARRIEROS LIBANO 34.5 kV; LIBANO 34.5 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | No Realizado; Pendiente | L1 | 46313.4293 | 1 | 0 | Low | 0 | 0 | (-8346976.8, 549230.1) | 0 | Llamada | 46316.1286 | Alimentador de clientes | VDA SANTA BARBARA FCA EL PORVENIR | No | No | DISTRIBUCION | Transformador de Distribución MT | No
41 | DP BT | 2026-10-18 15:19 | INC 146619545 | INC 146618631 | SAC95196 | RURAL 13.2 KV | ROVIRA | Poste averiado | CUAD-302; BOLV-307; DP-CA-S-CentroTolima | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO |  |  | RURAL 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Finalizada; Cancelada; Pendiente | L1 | 46312.4728 | 1 | 0 | Low | 0 | 0 | (-8382560.8, 467559.5) | 0 | CORE\ohcastro | 46316.0565 | Alimentador de clientes | VDA CALABOZO FCA ESPERANZA | No | No | DISTRIBUCION | Transformador de Distribución MT | Sí
42 | DP BT | 2026-10-18 16:26 | INC 146619584 |  | SAC97304 | CAJAMARCA 2 13.2 KV | CAJAMARCA | Poste averiado | BOLV-303; DP-CA-S-CentroTolima | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 65175576-A |  | CAJAMARCA 2 CT 2 | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | No Realizado; Pendiente | L1 | 46313.6846 | 1 | 0 | Low | 0 | 0 | (-8406153.5, 489154.2) | 0 | Llamada |  | Alimentador de clientes | VDA LA LEONA FINCA MIRA VAL | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
43 | DP | 2026-10-18 16:54 | INC 146619600 | INC 146619481 | S06901 | JUNIN 13.2 KV | SANTA ISABEL | Alta vegetación | BOLM-322 (I-22); OBRAS-5 | 0 | 0 | 0 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE |  |  | JUNIN 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | Sí | Despachado | No hay interrupción | 0 | No Realizado; Finalizada | L1 L3 | 46313.7041 | 0 | 0 | None | 2 | 0 | (-8351654.4, 531775.0) | 0 | Campo |  | Interruptor compuesto | SECCIONAMIENTO SAN ANTONIO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
44 | DP | 2026-10-18 17:43 | INC 146619622 |  | 3448951A | PALOCABILDO 3 13.2 KV | PALOCABILDO | Transformador distribución averiado | BOLM-320; BOLM-323 (I-23); DP-CA-S-NorteTolima | 23 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE |  |  | PALOCABILDO 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | Sí | Despachado | No restablecido | 0 | Finalizada; No Realizado; Pendiente | L1 L3 | 46313.7381 | 23 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8343610.3, 566443.8) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA EL CUCHARO | No | No | DISTRIBUCION | Transformador de Distribución MT | No
45 | DP | 2026-10-18 18:33 | INC 146619641 |  | 65550253A | LIBANO 3 13.2 KV | LIBANO | Línea reventada | BOLM-371 (M-21A); DP-CA-S-NorteTolima | 10 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE |  |  | LIBANO 3 13.2 KV; ARRIEROS CTO 1; ARRIEROS LIBANO 34.5 kV; LIBANO 34.5 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | Sí | Despachado | No restablecido | 0 | No Realizado; Pendiente | L1 L2 | 46313.7728 | 10 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8348103.5, 546344.0) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA PATIO BONITO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
46 | DP BT | 2026-10-18 19:09 | INC 146619660 |  | SAC190430 | PALOCABILDO 2 13.2 KV | PALOCABILDO | Poste averiado | BOLM-323 (I-23); DP-CA-S-NorteTolima | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S07871 |  | PALOCABILDO 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | No Realizado; Pendiente | L1 L3 | 46313.7979 | 1 | 0 | Low | 0 | 0 | (-8350720.2, 563778.0) | 0 | Llamada | 46315.9689 | Alimentador de clientes | VDA BUENOS AIRES SECTOR LA PLAYA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
47 | DP | 2026-10-19 07:10 | INC 146619834 |  | 66586588A | GUAYABAL 2 13.2 KV | GUAYABAL | Línea reventada | BOLM-361 (I-61); DP-CA-S-NorteTolima | 7 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 66586588A |  | GUAYABAL 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | Sí | Despachado | No restablecido | 0 | Finalizada; Pendiente | L2 L3 | 46314.2989 | 7 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8331581.5, 554730.7) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | FINCA LA CIMARONA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
48 | DP | 2026-10-19 09:35 | INC 146620031 |  | 66696715A | JUNIN 13.2 KV | SANTA ISABEL | Transformador distribución averiado | BOLM-324 (I-24); DP-CA-S-CentroTolima | 17 | 0 | 4 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE |  |  | JUNIN 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | Sí | Despachado | No restablecido | 0 | Finalizada; Pendiente | L1 L2 | 46315.6298 | 17 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8349283.2, 529060.5) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA PILOTO DE OSORIO FCA TENERIFE | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
49 | DP | 2026-10-19 09:57 | INC 146620057 | INC 146619098 | 66586111A | RURAL 13.2 KV | PADUA | Transformador distribución averiado | BOLM-319 (I-19); BOLM-318 (I-18); DP-CA-S-NorteTolima | 18 | 1 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE |  |  | RURAL 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | Sí | Despachado | No restablecido | 0 | Finalizada; Finalizada; Pendiente | L1 L2 | 46313.1794 | 18 | 1 | Raised | 1 | 0 | (-8363268.4, 569126.2) | 0 | CORE\delozano |  | Interruptor compuesto | VDA LA PICOTA | No | No | DISTRIBUCION | Transformador de Distribución MT | No
50 | DP | 2026-10-19 10:07 | INC 146620068 |  | 2222949-A | VENADILLO 2 13.2 KV | VENADILLO | Transformador distribución averiado | DP-CA-S-NorteTolima | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | RB1891 |  | VENADILLO 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 L3 | 46314.4216 | 2 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8342030.7, 520055.2) | 0 | CORE\pnospinac | 46316.5745 | Interruptor compuesto | FINCA MANUARE | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
51 | DP BT | 2026-10-19 13:18 | INC 146620256 | INC 146619735 | SAC420804 | RURAL 13.2 KV | ROVIRA | Alta vegetación | DP-CA-S-CentroTolima | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO |  |  | RURAL 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 L3 | 46313.9925 | 1 | 0 | Low | 0 | 0 | (-8390910.7, 462867.1) | 0 | CORE\fyela | 46316.0565 | Alimentador de clientes | VDA LA LAGUNA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
52 | DP | 2026-10-19 14:54 | INC 146620315 |  | 65312395D | ARRIEROS CTO 1 | ARRIEROS | Puente averiado | DP-CA-S-NorteTolima | 0 | 0 | 0 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE |  |  | LIBANO 3 13.2 KV; ARRIEROS CTO 1; ARRIEROS LIBANO 34.5 kV; LIBANO 34.5 KV | MT-No Programada Sin Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | None | 46314.6206 | 0 | 0 | None | 0 | 0 | (-8355601.9, 548706.5) | 0 | CORE\lninsuasty |  | Interruptor compuesto | LIBANO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
53 | DP | 2026-10-19 16:45 | INC 146620380 |  | 65622122A | CAJAMARCA 2 13.2 KV | CAJAMARCA; NUEVA CAJAMARCA | Transformador distribución averiado | BOLV-303; DP-CA-S-CentroTolima | 5 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO |  |  | CAJAMARCA 2 CT 2; CAJAMARCA 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | Sí | Despachado | No restablecido | 0 | Cancelada; Pendiente | L1 L2 | 46312.5208 | 5 | 0 | Medium | 1 | 0 | (-8404059.5, 485904.0) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA EL AGUILA FINCA COLOMBIA | No | No | DISTRIBUCION | Transformador de Distribución MT | No
54 | DP | 2026-10-19 17:19 | INC 146620398 |  | 65552159A | ALVARADO 13.2 KV | SALADO | Transformador distribución averiado | BOLV-312; DP-CA-S-CentroTolima | 12 | 0 | 5 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | S05926 |  | ALVARADO 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | Sí | Despachado | No restablecido | 0 | Finalizada; Pendiente | L1 L2 | 46314.7212 | 12 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8354270.9, 502122.7) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA LA TEBAIDA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | Sí
55 | DP BT | 2026-10-19 21:50 | INC 146620512 |  | SAC143001 | ANZOATEGUI 13.2 KV | SANTA ISABEL | Línea reventada | BOLM-322 (I-22); DP-CA-S-NorteTolima | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 3425128-A |  | ANZOATEGUI 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | No Realizado; Pendiente | L1 | 46314.9099 | 1 | 0 | Low | 0 | 0 | (-8357875.3, 511840.4) | 0 | Llamada | 46316.6085 | Alimentador de clientes | VDA SANTA RITA LOTE LAS HONDAS | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
56 | DP BT | 2026-10-20 07:20 | INC 146620633 |  | SAC284207 | BRISAS 3 13.2 KV | BRISAS | Ninguna | BOLV-337; DP-CA-S-CentroTolima | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 65930471-A |  | BRISAS 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | No Realizado; Cancelada | L1 | 46310.4383 | 1 | 0 | Low | 0 | 0 | (-8377052.6, 491941.4) | 0 | Llamada |  | Alimentador de clientes | VDA FLORIDA P.ALTA FCA SANN JUAQUIN | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
57 | DP BT | 2026-10-20 12:26 | INC 146620936 |  | SAC107906 | GUAYABAL 3 13.2 KV | GUAYABAL | Línea reventada | BOLM-362; DP-CA-S-NorteTolima | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 1527762A |  | GUAYABAL 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Finalizada; Pendiente | L1 | 46315.518 | 1 | 0 | Low | 0 | 0 | (-8335889.0, 561311.6) | 0 | Llamada | 46316.1261 | Alimentador de clientes | CLL 16 #9-120 B/ MINUTO DE DIOS | No | No | DISTRIBUCION | Transformador de Distribución MT | No
58 | DP BT | 2026-10-20 15:11 | INC 146621035 |  | 65129851A | ARRIEROS CTO 1 | ARRIEROS | Línea reventada | DP-CA-S-NorteTolima | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | [5 empty] | MT-No Programada Sin Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción |  | Pendiente | None | 46314.3642 | 1 | 0 | Low | 0 | 0 | (-8352677.3, 555887.8) | 0 | CORE\caguerra |  | Objeto alimentador | VDA MATEFIQUE | No | No |  | Transformador de Distribución MT | No
59 | DP BT | 2026-10-20 15:35 | INC 146621064 | INC 146620077 | SAC413167 | LIBANO 3 13.2 KV | LIBANO | Falla en la red secundaria | DP-CA-S-NorteTolima | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE |  |  | LIBANO 3 13.2 KV; ARRIEROS CTO 1; ARRIEROS LIBANO 34.5 kV; LIBANO 34.5 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 | 46314.4294 | 1 | 0 | Low | 0 | 0 | (-8347141.6, 544724.5) | 0 | CORE\caguerra | 46316.726 | Alimentador de clientes | VDA PANTANILLO | No | No | DISTRIBUCION | Transformador de Distribución MT | No
60 | DP BT | 2026-10-20 18:56 | INC 146621347 | INC 146598516 | SAC128881 | LIBANO 3 13.2 KV | LIBANO | Línea reventada | DP-CA-S-NorteTolima | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE |  |  | LIBANO 3 13.2 KV; ARRIEROS CTO 1; ARRIEROS LIBANO 34.5 kV; LIBANO 34.5 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L2 | 46296.3661 | 1 | 0 | Low | 0 | 0 | (-8349690.4, 538198.0) | 0 | CORE\caguerra | 46316.7708 | Alimentador de clientes | VDA RIO RECIO DELICIAS | No | No | DISTRIBUCION | Transformador de Distribución MT | No
61 | DP | 2026-10-20 19:05 | INC 146621361 | INC 146621051 | S03779 | PASTALES 13.2 KV | CHAPETON | Línea reventada | DP-CA-S-CentroTolima | 3 | 1 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | S03779 |  | PASTALES 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente | LRD | Sí | Despachado | No restablecido | 0 | Pendiente | L1 L3 | 46315.6413 | 3 | 1 | High | 2 | 0 | (-8384971.8, 510271.1) | 0 | CORE\caguerra |  | Interruptor compuesto | SECCIONAMIENTO HACIA FINCA EL PALMAR | No | No | DISTRIBUCION | Ramal MT | Sí
62 | DP BT | 2026-10-20 20:34 | INC 146621438 | INC 146620973 | SAC135916 | PASTALES 13.2 KV | CHAPETON | Poste averiado | DP-CA-S-CentroTolima | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO |  |  | PASTALES 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 | 46315.7715 | 1 | 0 | Low | 0 | 0 | (-8382759.9, 502879.3) | 0 | CORE\jacastano | 46316.755 | Alimentador de clientes | VDA PASTALES FCA CAPRI | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | Sí
63 | DP | 2026-10-21 06:26 | INC 146621820 |  | RC179 |  | AMBALEMA | Alta vegetación | BOLM-321 (I-21); DP-CA-S-NorteTolima | 0 | 0 | 0 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE |  |  | CAMBAO 34.5 KV | MT-No Programada Sin Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | No Realizado; Pendiente | None | 46316.2679 | 0 | 0 | None | 0 | 0 | (-8323882.4, 533122.4) | 0 | CORE\mrestrepog |  | Interruptor |  | No | No |  | Alimentador/Troncal MT | No
64 | DP | 2026-10-21 08:46 | INC 146622087 |  | 2436868A | CAJAMARCA 2 CT 2 | NUEVA CAJAMARCA | Línea reventada | BOLV-303 | 109 | 1 | 4 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 2436868A |  | CAJAMARCA 2 CT 2 | MT-No Programada Con Interrupción | 2 | No | Permanente |  | Sí | Despachado | No restablecido | 0 | Finalizada | L1 L2 | 46316.3654 | 109 | 1 | Raised | 9 | 0 | (-8392138.3, 492904.7) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | SIN DIRECCION | No | No | DISTRIBUCION | Ramal MT | No
65 | DP | 2026-10-21 09:35 | INC 146622181 |  | 3418853-A | RURAL 13.2 KV | PADUA | Transformador distribución averiado | BOLM-318 (I-18); DP-CA-S-NorteTolima | 19 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE |  | CORE\pospinac | RURAL 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | Sí | Despachado | No restablecido | 0 | Cancelada; Pendiente | L1 L2 | 46316.3995 | 19 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8362963.9, 569496.1) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA LA PICOTA | No | No | DISTRIBUCION | Transformador de Distribución MT | No
66 | DP | 2026-10-21 11:12 | INC 146622320 |  | 65615721A | SAN JUAN 13.2 KV | SALADO | Transformador distribución averiado | BOLM-309 (I-9); DP-CA-S-CentroTolima | 1 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO |  |  | SAN JUAN 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | Sí | Despachado | No restablecido | 0 | Finalizada; Pendiente | L1 L2 | 46316.4669 | 1 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8356036.7, 506885.7) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA LA VIOLETA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
67 | DP | 2026-10-21 11:40 | INC 146622355 | INC 146621718 | 2575621A | CALDAS VIEJO 13.2 KV | ALVARADO | Poste averiado | DP-CA-S-CentroTolima | 4 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 2575621A |  | CALDAS VIEJO 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | Sí | Despachado | No restablecido | 0 | Pendiente | L1 L2 L3 | 46316.205 | 4 | 0 | Medium | 1 | 0 | (-8341737.4, 514848.4) | 0 | CORE\lhernandez |  | Interruptor compuesto | SECCIONAMIENTO MIRAVALLE | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
68 | DP BT | 2026-10-21 16:01 | INC 146622735 |  | SAC199220 | JUNIN 13.2 KV | SANTA ISABEL | Línea reventada | BOLM-328 (I-28); DP-CA-S-NorteTolima | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 3495396-A |  | JUNIN 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Cancelada; Pendiente | L1 | 46316.6672 | 1 | 0 | Low | 0 | 0 | (-8351745.1, 541280.6) | 0 | Llamada |  | Alimentador de clientes | VDA SARAGOZA FCA.MESOPOTAMIA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
69 | DP | 2026-10-21 18:08 | INC 146622908 | INC 146622457 | 65568594A | PASTALES 13.2 KV | CHAPETON | Cruceta en mal estado | DP-CA-S-CentroTolima | 1 | 0 | 0 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 65568594A |  | PASTALES 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | Sí | Despachado | No restablecido | 0 | Pendiente | L1 L2 L3 | 46316.5352 | 1 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8381975.1, 502158.2) | 0 | CORE\jjlopez |  | Interruptor compuesto | SECCIONAMIENTO HACIA FINCA ESMERALDA PASTALES | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
70 | DP | 2026-10-21 18:22 | INC 146622929 | INC 146621680 | 2639840-66583082 | VENADILLO 2 13.2 KV | VENADILLO | Línea reventada | DP-CA-S-NorteTolima | 34 | 1 | 0 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO |  | CORE\lhernandez | VENADILLO 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No restablecido | 0 | Pendiente | L1 L2 L3 | 46316.1219 | 34 | 1 | High | 3 | 0 | (-8332229.2, 518681.0) | 0 | CORE\lhernandez |  | Sección | 101000010501785-101000010504113 | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | Sí
71 | DP / CD07595 abierto el dia 21/10 | 2026-10-21 19:26 | INC 146623000 | INC 146622457 | 3446335-A | PASTALES 13.2 KV | CHAPETON | Desconocida | DP-CA-S-CentroTolima | 16 | 0 | 0 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 3446335-A |  | PASTALES 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | Sí | Despachado | No restablecido | 0 | Pendiente | L2 L3 | 46316.5352 | 16 | 0 | Medium | 1 | 0 | (-8383129.6, 503283.0) | 0 | CORE\jagiraldo |  | Interruptor compuesto | CAÑON COMBEIMA SEC PICO DE ORO FCA VILLA OCACION | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
72 | DP | 2026-10-22 02:46 | INC 146623144 |  | 65952440A | PAPAYO 6 13.2 KV | PAPAYO | Punto caliente | DP-CA-S-CentroTolima | 0 | 0 | 0 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO |  |  | PAPAYO 6 13.2 KV | MT-No Programada Sin Interrupción | 4 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | None | 46317.115 | 0 | 0 | None | 0 | 0 | (-8371778.0, 493431.2) | 0 | CORE\pospinac |  | Interruptor compuesto | SECCIONAMIENTO HACIA TOYOTA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No