## Navegador de incidentes_02_10_2
Navegador de incidentesNavegador de incidentes-02/10/2026 06:50:45.272
AND Instrucción contiene dp
Y Subregión contiene tolima
Y Sector contiene centro
2026-10-02
# | Instrucción | Fecha de creación | Hora de creación | CONTADOR DIAS | ESTADO | Identificación | ID del Padre | Dispositivo | Circuito normal | Subestación | Causa | Cuadrillas | Clientes no restaurados | Críticos no restaurados. | Llamadas | Subregión | Región | Sector | Grupo AOR | Dispositivo aguas arriba | Usuario asignado | Circuito actual | Tipo | Prioridad | Está anidado | Carácter | Problema | Confirmado | Estado | Estado de energía | Tensión [kV] | Estado de cuadrilla | Fases afectadas | Fecha de interrupción | Afectados | Afectados críticos | Prioridad del suscriptor | Transformadores de servicio | Restauración verificada | Localización del incidente | Eventos de medidor inteligente | Creado por | Hora de restauración real | Tipo de dispositivo | Dirección del dispositivo | Adjuntos | Tiene enlaces | Negocio | Subtipo | Esta anidado/acoplado
1 | DP BT | 2026-09-23 | 15:52:36.663 | 9 | NO APARECE | INC 145558941 |  | 66636380-A | SALDAÑA 2 13.2 KV | SALDAÑA | Retenida reventada | BOLM-310 (I-10); BOLV-304 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA SUR | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TSUR-ORIENTE | 66634795A |  |  | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | No Realizado; Finalizada | L2 | 23/09/2026 15:52:36.581 | 34 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8360473.8, 446823.3) | 0 | Llamada | 01/10/2026 09:32:22.680 | Interruptor compuesto | VDA LUISA GARCIA FCA CHAPARRO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
2 | DP BT | 2026-09-24 | 20:33:08.577 | 8 | NO APARECE | INC 145560682 |  | SAC130413 | SALDAÑA 2 13.2 KV | SALDAÑA | Poste averiado | BOLM-310 (I-10); DP-CA-S-OrienteTolima | 0 | 0 | 1 | TOLIMA SUR | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TSUR-ORIENTE |  |  |  | MT-No Programada Sin Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | No Realizado; Pendiente | None | 24/09/2026 20:31:12.392 | 1 | 0 | Low | 0 | 0 | (-8361038.6, 455663.0) | 0 | Llamada |  | Alimentador de clientes | VDA CAMPOALEGRE FICA LA VEGA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
3 | DP | 2026-09-09 | 08:02:00.903 | 23 | NO APARECE | INC 146585203 |  | 2226154-A | VENADILLO 2 13.2 KV | VENADILLO | Transformador distribución averiado | BOLM-321 (I-21); DP-CA-S-NorteTolima | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | S06323 |  | VENADILLO 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | No Realizado; Cancelada | L2 | 09/09/2026 08:02:00.842 | 5 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8346878.6, 522004.3) | 0 | Llamada | 01/10/2026 12:36:26.006 | Interruptor compuesto | VDA GUAMAL | No | No | DISTRIBUCION | Transformador de Distribución MT | No
4 | DP BT | 2026-09-21 | 13:50:54.107 | 11 | NO APARECE | INC 146594847 |  | SAC130628 | SALDAÑA 2 13.2 KV | SALDAÑA | Poste averiado | BOLM-310 (I-10); CUAD-305 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA SUR | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TSUR-ORIENTE | 66601498A |  |  | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | No Realizado; Finalizada | L1 L3 | 21/09/2026 13:50:54.028 | 1 | 1 | Raised | 0 | 0 | (-8363999.1, 448679.4) | 0 | Llamada | 01/10/2026 09:32:22.680 | Alimentador de clientes | VDA SANTA LUCIA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
5 | DP | 2026-09-28 | 19:10:17.211 | 4 | EJECUCION | INC 146595711 |  | 2250161A | URBANO 13.2 KV | ROVIRA | Transformador distribución averiado | BOLV-307; CUAD-306 | 54 | 3 | 4 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 2250161A |  | URBANO 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | Sí | Despachado | No restablecido | 0 | Finalizada; Pendiente | L1 L2 | 28/09/2026 19:10:17.180 | 54 | 3 | Raised | 1 | 0 | (-8382126.9, 473503.1) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VEREDA LA LUISA SECTOR COLEGIO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
6 | DP | 2026-09-28 | 21:15:18.227 | 4 | EN PROGRAMACION | INC 146595782 | INC 145565157 | SAC262868 | PAYANDE 2 13.2 KV | PAYANDE | Falla en la red secundaria | CUAD-304 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO |  |  | PAYANDE 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 | 28/09/2026 09:37:32.405 | 1 | 0 | Low | 0 | 0 | (-8372038.8, 459269.3) | 0 | CORE\rosorio | 01/10/2026 18:22:42.070 | Alimentador de clientes | VDA NEME | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
7 | DP BT | 2026-09-29 | 15:27:29.661 | 3 | NO APARECE | INC 146596565 |  | 1840002-A | LA VEGA 13.2 KV | CHAPETON | Desconocida | DP-CA-S-CentroTolima | 0 | 0 | 20 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | S02116 |  | LA VEGA 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Cancelada | L1 | 28/09/2026 11:34:53.475 | 26 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8378911.6, 495300.4) | 0 | Llamada | 01/10/2026 07:14:41.612 | Interruptor compuesto | VEREDA SANTA TERESA FINCA EL BOSQUE | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
8 | DP | 2026-09-30 | 07:43:53.651 | 2 | EN PROGRAMACION | INC 146596923 |  | 66677567REPA | CAJAMARCA 2 CT 2 | NUEVA CAJAMARCA | Línea reventada | BOLM-301 (I-1); DP-CA-S-CentroTolima | 16 | 0 | 6 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO |  |  | CAJAMARCA 2 CT 2 | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | Sí | Despachado | No restablecido | 0 | Finalizada; Pendiente | L1 L2 | 30/09/2026 07:43:53.601 | 16 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8385458.0, 491788.9) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | PERICO PARTE ALTA FINCA MARIA SANTISIMA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
9 | DP | 2026-09-30 | 17:08:03.205 | 2 | EJECUCION | INC 146597473 |  | RB2104 | RURAL 13.2 KV | ROVIRA | Línea reventada | BOLV-307; BOLM-308 (I-59); DP-CA-S-CentroTolima | 354 | 13 | 10 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | RC1146 |  | RURAL 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | Sí | Despachado | No restablecido | 0 | Finalizada; Cancelada; Pendiente | L1 L2 L3 | 29/09/2026 11:04:20.136 | 354 | 13 | Raised | 42 | 0 | (-8379347.2, 459238.7) | 0 | Llamada |  | Reconectador | VDA CORAZON | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
10 | DP | 2026-10-01 | 20:13:37.290 | 1 | EN PROGRAMACION | INC 146599415 | INC 146597484 | 3457141-A | SAN JORGE 5 13.2 KV | SAN JORGE | Transformador distribución averiado | DP-CA-S-CentroTolima | 3 | 0 | 0 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 3457141-A |  | SAN JORGE 5 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 2 | No | Permanente |  | Sí | Despachado | No restablecido | 0 | Pendiente | L1 L2 | 29/09/2026 10:23:17.934 | 3 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8381312.2, 484009.6) | 0 | CORE\lmontoya |  | Interruptor compuesto | VDA SAN ISIDRO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No

## Hoja1
Cuenta de ESTADO |  |  | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | Identificación | CONTADOR DIAS | NO APARECE | Total general
CHAPETON | INC 146596565 | 3 | 1 | 1
SALDAÑA | INC 145558941 | 9 | 1 | 1
| INC 145560682 | 8 | 1 | 1
| INC 146594847 | 11 | 1 | 1
VENADILLO | INC 146585203 | 23 | 1 | 1
Total general |  |  | 5 | 5