## Navegador de incidentes_29_10_2
Navegador de incidentesNavegador de incidentes-29/10/2026 09:01:54.536
AND Instrucción contiene dp
Y Subregión contiene tolima norte
Y Sector contiene
# | Instrucción | Fecha de creación | Identificación | ID del Padre | Dispositivo | Circuito normal | Subestación | Causa | Cuadrillas | Clientes no restaurados | Críticos no restaurados. | Llamadas | Subregión | Región | Sector | Grupo AOR | Dispositivo aguas arriba | Usuario asignado | Circuito actual | Tipo | Prioridad | Está anidado | Carácter | Problema | Confirmado | Estado | Estado de energía | Tensión [kV] | Estado de cuadrilla | Fases afectadas | Fecha de interrupción | Afectados | Afectados críticos | Prioridad del suscriptor | Transformadores de servicio | Restauración verificada | Localización del incidente | Eventos de medidor inteligente | Creado por | Hora de restauración real | Tipo de dispositivo | Dirección del dispositivo | Adjuntos | Tiene enlaces | Negocio | Subtipo | Esta anidado/acoplado
1 | DP BT | 2026-10-01 16:18 | INC 146599171 | INC 145559852 | SAC220587 | ARRIEROS CTO 2 | ARRIEROS | Línea reventada | DP-CA-S-NorteTolima | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE |  |  | ARRIEROS CTO 2 | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 | 46289.38 | 1 | 0 | Low | 0 | 0 | (-8362165.4, 540964.0) | 0 | CORE\ohcastro | 46324.2098 | Alimentador de clientes | VDA PRADERA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
2 | DP BT | 2026-10-02 08:12 | INC 146599668 |  | 66038084A | PALOCABILDO 2 13.2 KV | PALOCABILDO | Línea reventada | BOLM-323 (I-23); DP-CA-S-NorteTolima | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S07862 |  | PALOCABILDO 2 13.2 KV | MT-No Programada Sin Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | No Realizado; Pendiente | None | 46297.3416 | 2 | 0 | Low | 0 | 0 | (-8350673.9, 562451.6) | 0 | Llamada | 46297.9922 | Interruptor compuesto | VDA TOPACIO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
3 | DP BT | 2026-10-05 10:11 | INC 146604244 |  | SAC449123 | SANTA ISABEL 13.2 KV | SANTA ISABEL | Línea reventada | BOLM-369 (M-20A); DP-CA-S-NorteTolima | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 3404195A |  | SANTA ISABEL 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Finalizada; Pendiente | L1 | 46300.424 | 1 | 0 | Low | 0 | 0 | (-8366768.8, 541441.5) | 0 | Llamada | 46324.2099 | Alimentador de clientes | VDA LA VINAGRE FCA ALEGRIAS | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | Sí
4 | DP BT | 2026-10-06 21:19 | INC 146606891 |  | SAC230569 | ARRIEROS CTO 3 | ARRIEROS | Línea reventada | BOLM-314 (I-14); DP-CA-S-NorteTolima | 0 | 0 | 3 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 3424197A |  | HERVEO 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Finalizada; Pendiente | L1 | 46301.8885 | 1 | 0 | Low | 0 | 0 | (-8359945.2, 561914.5) | 0 | Llamada | 46319.2911 | Alimentador de clientes | VDA CAMPOALEGRE | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
5 | DP BT | 2026-10-07 20:02 | INC 146608652 | INC 146605249 | SAC465020 | MARIQUITA 4 13.2 KV | MARIQUITA | Línea reventada | DP-CA-S-NorteTolima | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE |  |  | MARIQUITA 4 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 | 46300.9031 | 1 | 0 | Low | 0 | 0 | (-8344256.3, 582567.4) | 0 | CORE\jacastano | 46324.1629 | Alimentador de clientes | FCA VISTA HERMOSA VDA PUEBLO NUEVO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | Sí
6 | DP BT | 2026-10-07 22:32 | INC 146608727 |  | SAC199132 | ARRIEROS CTO 3 | ARRIEROS | Línea reventada | DP-CA-S-NorteTolima | 0 | 0 | 0 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 66695638A |  | ARRIEROS CTO 3 | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 | 46302.3791 | 1 | 0 | Low | 0 | 0 | (-8358932.5, 549928.9) | 0 | CORE\caguerra | 46324.2099 | Alimentador de clientes | VDA LA GREGORITA FCA LA PRIMAVERA | No | No | DISTRIBUCION | Transformador de Distribución MT | No
7 | DP-BT | 2026-10-08 14:54 | INC 146609886 |  | SAC199981 | ARRIEROS CTO 1 | ARRIEROS | Línea reventada | BOLV-370 (M-20B); DP-CA-S-NorteTolima | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 66631672A |  | LIBANO 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente | LRD | No | Despachado | Restaurado | 0 | No Realizado; Pendiente | L1 | 46303.6183 | 2 | 0 | Low | 0 | 0 | (-8352029.2, 556608.0) | 0 | Llamada | 46324.2108 | Alimentador de clientes | VDA EL CIRPE FCA TERAMA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
8 | DP | 2026-10-08 15:00 | INC 146609913 |  | S07685 | FRESNO 3 13.2 KV | FRESNO | Poste averiado | BOLM-316 (I-16); DP-CA-S-NorteTolima | 10 | 0 | 4 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 1469118A |  | FRESNO 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | Sí | Despachado | No restablecido | 0 | No Realizado; Pendiente | L1 L3 | 46303.6251 | 10 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8349970.3, 574469.5) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA LA SIERRA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
9 | DP | 2026-10-10 15:46 | INC 146613285 | INC 146612298 | S06766 | VENADILLO 2 13.2 KV | VENADILLO | Línea reventada | DP-CA-S-NorteTolima | 3 | 1 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | S06766 |  | VENADILLO 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | Sí | Despachado | No restablecido | 0 | Pendiente | L1 L2 L3 | 46305.242 | 3 | 1 | High | 1 | 0 | (-8341062.9, 518346.3) | 0 | CORE\eilenis |  | Interruptor compuesto | SIN DIRECCION | No | No | DISTRIBUCION | Ramal MT | No
10 | DP | 2026-10-10 22:04 | INC 146613559 |  | 66629228A | VENADILLO 2 13.2 KV | VENADILLO; SANTA ISABEL | Transformador distribución averiado | BOLV-360; DP-CA-S-NorteTolima | 12 | 0 | 10 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | RC1382 |  | ANZOATEGUI 13.2 KV; VENADILLO 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | Sí | Despachado | No restablecido | 0 | Cancelada; Pendiente | L2 L3 | 46304.5035 | 12 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8344869.9, 520745.2) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA CASITAS | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
11 | DP | 2026-10-11 16:38 | INC 146614215 |  | MP30491A | LIBANO 2 13.2 KV | LIBANO | Error de operación en Campo | DP-CA-S-NorteTolima | 0 | 0 | 0 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE |  |  | LIBANO 5 13.2 KV; LIBANO 2 13.2 KV | MT-No Programada Sin Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | None | 46306.6929 | 0 | 0 | None | 0 | 0 | (-8355912.2, 548391.9) | 0 | CORE\cgarciag |  | Interruptor compuesto | CRA 8 | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
12 | DP | 2026-10-13 16:33 | INC 146615356 |  | S06323 | VENADILLO 2 13.2 KV | VENADILLO | Desconocida | DP-CA-S-NorteTolima | 0 | 0 | 0 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO |  |  | VENADILLO 2 13.2 KV; ANZOATEGUI 13.2 KV | MT-No Programada Sin Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | None | 46308.6897 | 0 | 0 | None | 0 | 0 | (-8343467.0, 520548.9) | 0 | CORE\ccpantoja |  | Interruptor compuesto | SECCIONAMIENTO INTERMEDIO VERACRUZ | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
13 | DP-BT | 2026-10-14 08:17 | INC 146615729 |  | SAC191074 | PALOCABILDO 2 13.2 KV | PALOCABILDO | Línea reventada | BOLM-323 (I-23); DP-CA-S-NorteTolima | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 66586189A |  | PALOCABILDO 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | No Realizado; Pendiente | L2 | 46309.3451 | 1 | 0 | Low | 0 | 0 | (-8352017.0, 566418.4) | 0 | Llamada | 46323.0974 | Alimentador de clientes | VDA PLAYARRICA | No | No | DISTRIBUCION | Transformador de Distribución MT | No
14 | DP BT | 2026-10-14 15:15 | INC 146616162 | INC 145565737 | SAC332180 | LIBANO 3 13.2 KV | LIBANO | Poste averiado | DP-CA-S-NorteTolima | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE |  |  | LIBANO 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L3 | 46309.635 | 1 | 0 | Low | 0 | 0 | (-8353351.6, 543187.9) | 0 | CORE\caguerra | 46324.2108 | Alimentador de clientes | VDA EL TESORO FCA EL DIAMANTE | No | No | DISTRIBUCION | Transformador de Distribución MT | No
15 | DP BT | 2026-10-14 18:23 | INC 146616328 | INC 146615326 | SAC217430 | FRESNO 3 13.2 KV | FRESNO | Poste averiado | DP-CA-S-NorteTolima; BOLM-316 (I-16) | 0 | 0 | 4 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE |  |  | FRESNO 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente; Cancelada | L1 | 46308.6672 | 1 | 0 | Low | 0 | 0 | (-8349925.8, 582247.5) | 0 | CORE\caguerra | 46324.1914 | Alimentador de clientes | VDA LOS ANDES | No | No | DISTRIBUCION | Transformador de Distribución MT | No
16 | DP BT | 2026-10-14 23:19 | INC 146616426 |  | 66593355A | PALOCABILDO 2 13.2 KV | PALOCABILDO | Línea sobre cruceta | DP-CA-S-NorteTolima | 0 | 0 | 0 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | [5 empty] | MT-No Programada Sin Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción |  | Pendiente | None | 46309.9714 | 0 | 0 | None | 0 | 0 | (-8356377.3, 558830.9) | 0 | CORE\jguzmanc |  | Objeto alimentador | VDA PAVAS | No | No |  | Alimentador/Troncal MT | No
17 | DP BT | 2026-10-15 08:46 | INC 146616723 |  | SAC621664 | MARIQUITA 4 13.2 KV | MARIQUITA | Línea reventada | BOLV-368 (M-19B); DP-CA-S-NorteTolima | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 65470918A | CORE\jacastano | MARIQUITA 4 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente | LRD | No | Despachado | Restaurado | 0 | No Realizado; Pendiente | L1 | 46310.364 | 1 | 0 | Low | 0 | 0 | (-8342272.5, 581755.5) | 0 | Llamada | 46324.1629 | Alimentador de clientes | VDA VDA SAN ANDRES VIA PUEBLO NUEVO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
18 | DP BT | 2026-10-15 09:17 | INC 146616771 |  | SAC258288 | PALOCABILDO 3 13.2 KV | PALOCABILDO | Línea reventada | BOLM-320; DP-CA-S-NorteTolima | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 66654346A |  | PALOCABILDO 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | No Realizado; Pendiente | L1 | 46310.3866 | 1 | 0 | Low | 0 | 0 | (-8347356.5, 564385.1) | 0 | Llamada | 46324.1577 | Alimentador de clientes | VDA INVASION ALTO EL ROMPE | No | No | DISTRIBUCION | Transformador de Distribución MT | Sí
19 | DP BT | 2026-10-15 13:13 | INC 146617045 | INC 146616747 | SAC128825 | LIBANO 3 13.2 KV | LIBANO | Línea reventada | DP-CA-S-NorteTolima | 0 | 0 | 0 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE |  |  | LIBANO 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L2 | 46310.3741 | 1 | 0 | Low | 0 | 0 | (-8347209.9, 539693.9) | 0 | CORE\ohcastro | 46324.2108 | Alimentador de clientes | VDA CARABALI FCA EL TABOR | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
20 | DP - NORMALIZAR FUSIBLE TRAFO SERVISIOS AUXILIARES RC420 | 2026-10-15 14:04 | INC 146617100 |  | RC420 | SANTA ISABEL 34.5 KV | LERIDA | Transformador distribución averiado | BOLV-372 (M-21B); DP-CA-S-NorteTolima | 0 | 0 | 0 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO |  |  | RIORECIO 1 34.5 KV; SANTA ISABEL 34.5 KV; AMBALEMA 34.5 KV | MT-No Programada Sin Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Finalizada; Pendiente | None | 46310.5858 | 0 | 0 | None | 0 | 0 | (-8342192.9, 534426.8) | 0 | CORE\ohcastro |  | Reconectador | VDA LA SIERRA S/E RIORECIO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
21 | DP BT | 2026-10-17 13:36 | INC 146618711 |  | SAC190815 | PALOCABILDO 3 13.2 KV | PALOCABILDO | Falla en la red secundaria | DP-CA-S-NorteTolima | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 66945340A |  | PALOCABILDO 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Cancelada | L1 | 46312.5665 | 1 | 0 | Low | 0 | 0 | (-8348708.5, 568907.8) | 0 | Llamada | 46324.1577 | Alimentador de clientes | VDA PAUJIL | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
22 | DP BT | 2026-10-17 15:55 | INC 146618814 | INC 146617701 | SAC400206 | SAN JORGE 1 13.2 KV | SAN JORGE | Línea reventada | DP-CA-S-CentroTolima | 0 | 0 | 3 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO |  |  | SAN JORGE 1 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 | 46311.3289 | 1 | 0 | Low | 0 | 0 | (-8373989.9, 498858.8) | 0 | CORE\caguerra | 46319.6244 | Alimentador de clientes | VDA ANCON AL LADO ESCUELA TESORITO | No | No | DISTRIBUCION | Transformador de Distribución MT | No
23 | DP | 2026-10-18 09:00 | INC 146619257 |  | 65205734A | ARRIEROS CTO 3 | ARRIEROS | Transformador distribución averiado | BOLM-314 (I-14); DP-CA-S-NorteTolima | 20 | 1 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE |  |  | ARRIEROS CTO 3; HERVEO 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | Sí | Despachado | No restablecido | 0 | Finalizada; Pendiente | L1 L3 | 46313.3748 | 20 | 1 | Raised | 1 | 0 | (-8361798.2, 563432.6) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA LA ESTRELLA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
24 | DP | 2026-10-18 09:50 | INC 146619302 |  | 2402173-A | HERVEO 2 13.2 KV | HERVEO | Transformador distribución averiado | BOLM-318 (I-18); DP-CA-S-NorteTolima | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | RB2340 |  | HERVEO 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Cancelada; Pendiente | L1 | 46313.4099 | 5 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8368310.1, 565179.2) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA EL SALADO FCA EL TAPETE | No | No | DISTRIBUCION | Transformador de Distribución MT | No
25 | DP BT | 2026-10-18 10:18 | INC 146619326 |  | SAC198854 | ARRIEROS CTO 1 | ARRIEROS | Línea reventada | BOLM-371 (M-21A); DP-CA-S-NorteTolima | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 66577287A |  | LIBANO 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | No Realizado; Pendiente | L1 | 46313.4293 | 1 | 0 | Low | 0 | 0 | (-8346976.8, 549230.1) | 0 | Llamada | 46324.2108 | Alimentador de clientes | VDA SANTA BARBARA FCA EL PORVENIR | No | No | DISTRIBUCION | Transformador de Distribución MT | No
26 | DP BT | 2026-10-18 16:26 | INC 146619584 |  | 65175576-A | CAJAMARCA 2 13.2 KV | CAJAMARCA | Poste averiado | BOLV-303; DP-CA-S-CentroTolima | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 3474355B | CORE\jramirezs | CAJAMARCA 2 CT 2 | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | No Realizado; Pendiente | L1 | 46313.6846 | 18 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8406153.0, 489152.3) | 0 | Llamada | 46321.0059 | Interruptor compuesto | VDA LA LEONA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
27 | DP | 2026-10-18 17:43 | INC 146619622 |  | 3448951A | PALOCABILDO 3 13.2 KV | PALOCABILDO | Transformador distribución averiado | BOLM-320; BOLM-323 (I-23); DP-CA-S-NorteTolima | 23 | 0 | 5 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE |  |  | PALOCABILDO 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | Sí | Despachado | No restablecido | 0 | Finalizada; No Realizado; Pendiente | L1 L3 | 46313.7381 | 23 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8343610.3, 566443.8) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA EL CUCHARO | No | No | DISTRIBUCION | Transformador de Distribución MT | No
28 | DP | 2026-10-18 18:33 | INC 146619641 |  | 65550253A | LIBANO 3 13.2 KV | LIBANO | Línea reventada | BOLM-371 (M-21A); DP-CA-S-NorteTolima | 10 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE |  |  | LIBANO 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | Sí | Despachado | No restablecido | 0 | No Realizado; Pendiente | L1 L2 | 46313.7728 | 10 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8348103.5, 546344.0) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA PATIO BONITO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
29 | DP BT | 2026-10-18 19:09 | INC 146619660 |  | SAC190430 | PALOCABILDO 2 13.2 KV | PALOCABILDO | Poste averiado | BOLM-323 (I-23); DP-CA-S-NorteTolima | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S07871 |  | PALOCABILDO 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | No Realizado; Pendiente | L1 L3 | 46313.7979 | 1 | 0 | Low | 0 | 0 | (-8350720.2, 563778.0) | 0 | Llamada | 46324.0236 | Alimentador de clientes | VDA BUENOS AIRES SECTOR LA PLAYA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
30 | DP | 2026-10-19 07:10 | INC 146619834 |  | 66586588A | GUAYABAL 2 13.2 KV | GUAYABAL | Alta vegetación | BOLM-361 (I-61) | 7 | 0 | 3 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 66586588A |  | GUAYABAL 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | Sí | Despachado | No restablecido | 0 | Finalizada | L2 L3 | 46314.2989 | 7 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8331581.5, 554730.7) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | FINCA LA CIMARONA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
31 | DP | 2026-10-19 09:57 | INC 146620057 | INC 146619098 | 66586111A | RURAL 13.2 KV | PADUA | Transformador distribución averiado | BOLM-319 (I-19); BOLM-318 (I-18); DP-CA-S-NorteTolima | 18 | 1 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE |  |  | RURAL 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | Sí | Despachado | No restablecido | 0 | Finalizada; Finalizada; Pendiente | L1 L2 | 46313.1794 | 18 | 1 | Raised | 1 | 0 | (-8363268.4, 569126.2) | 0 | CORE\delozano |  | Interruptor compuesto | VDA LA PICOTA | No | No | DISTRIBUCION | Transformador de Distribución MT | No
32 | DP BT | 2026-10-20 12:26 | INC 146620936 |  | SAC107906 | GUAYABAL 3 13.2 KV | GUAYABAL | Línea reventada | BOLM-362; DP-CA-S-NorteTolima | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 1527762A |  | GUAYABAL 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Finalizada; Pendiente | L1 | 46315.518 | 1 | 0 | Low | 0 | 0 | (-8335889.0, 561311.6) | 0 | Llamada | 46321.7709 | Alimentador de clientes | CLL 16 #9-120 B/ MINUTO DE DIOS | No | No | DISTRIBUCION | Transformador de Distribución MT | No
33 | DP BT | 2026-10-20 15:11 | INC 146621035 |  | 65129851A | ARRIEROS CTO 1 | ARRIEROS | Línea reventada | DP-CA-S-NorteTolima | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | [5 empty] | MT-No Programada Sin Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción |  | Pendiente | None | 46314.3642 | 1 | 0 | Low | 0 | 0 | (-8352677.3, 555887.8) | 0 | CORE\caguerra |  | Objeto alimentador | VDA MATEFIQUE | No | No |  | Transformador de Distribución MT | No
34 | DP BT | 2026-10-20 15:35 | INC 146621064 | INC 146620077 | SAC413167 | LIBANO 3 13.2 KV | LIBANO | Falla en la red secundaria | DP-CA-S-NorteTolima | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE |  |  | LIBANO 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 | 46314.4294 | 1 | 0 | Low | 0 | 0 | (-8347141.6, 544724.5) | 0 | CORE\caguerra | 46324.2108 | Alimentador de clientes | VDA PANTANILLO | No | No | DISTRIBUCION | Transformador de Distribución MT | No
35 | DP BT | 2026-10-20 18:56 | INC 146621347 | INC 146598516 | SAC128881 | LIBANO 3 13.2 KV | LIBANO | Línea reventada | DP-CA-S-NorteTolima | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE |  |  | LIBANO 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L2 | 46296.3661 | 1 | 0 | Low | 0 | 0 | (-8349690.4, 538198.0) | 0 | CORE\caguerra | 46324.2108 | Alimentador de clientes | VDA RIO RECIO DELICIAS | No | No | DISTRIBUCION | Transformador de Distribución MT | No
36 | DP | 2026-10-21 09:22 | INC 146622152 |  | 2249448-A | RURAL 13.2 KV | ROVIRA | Exc_Zona Orden Publico Alterado | BOLV-307; DP-CA-S-CentroTolima | 0 | 0 | 3 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 2249481B | CORE\csolarte | RURAL 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Finalizada; Pendiente | L3 | 46316.3902 | 25 | 0 | Medium | 1 | 0 | (-8390328.5, 465281.4) | 0 | Llamada | 46321.7293 | Interruptor compuesto | VDA LA SELVA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
37 | DP | 2026-10-21 09:35 | INC 146622181 |  | 3418853-A | RURAL 13.2 KV | PADUA | Transformador distribución averiado | BOLM-318 (I-18); DP-CA-S-NorteTolima | 19 | 0 | 8 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE |  | CORE\pospinac | RURAL 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | Sí | Despachado | No restablecido | 0 | Cancelada; Pendiente | L1 L2 | 46316.3995 | 19 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8362963.9, 569496.1) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA LA PICOTA | No | No | DISTRIBUCION | Transformador de Distribución MT | No
38 | DP | 2026-10-21 10:50 | INC 146622286 |  | 66587770A | URBANO 13.2 KV | ROVIRA | Exc_Vendaval | BOLM-308 (I-59); DP-CA-S-CentroTolima | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | S09165 |  | URBANO 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Finalizada; Pendiente | L1 L3 | 46316.4516 | 8 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8376718.1, 481897.6) | 0 | Llamada | 46322.4244 | Interruptor compuesto | VDA LIMONCITO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
39 | DP | 2026-10-21 11:12 | INC 146622320 |  | 65615721A | SAN JUAN 13.2 KV | SALADO | Transformador distribución averiado | BOLM-309 (I-9); DP-CA-S-CentroTolima | 1 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO |  |  | SAN JUAN 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | Sí | Despachado | No restablecido | 0 | Finalizada; Pendiente | L1 L2 | 46316.4669 | 1 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8356036.7, 506885.7) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA LA VIOLETA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
40 | DP | 2026-10-21 11:40 | INC 146622355 | INC 146621718 | 2575621A | CALDAS VIEJO 13.2 KV | ALVARADO | Poste averiado | CUAD-302 | 4 | 0 | 7 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 2575621A |  | CALDAS VIEJO 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente | OTR | Sí | Despachado | No restablecido | 0 | Pendiente | L1 L2 L3 | 46316.205 | 4 | 0 | Medium | 1 | 0 | (-8341737.4, 514848.4) | 0 | CORE\lhernandez |  | Interruptor compuesto | SECCIONAMIENTO MIRAVALLE | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
41 | DP BT | 2026-10-21 16:20 | INC 146622761 |  | SAC168389 | PALOCABILDO 1 13.2 KV | PALOCABILDO | Ninguna | BOLM-319 (I-19); DP-CA-S-NorteTolima | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE |  | CORE\delozano | FRESNO 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Cancelada; Pendiente | L1 | 46316.6806 | 1 | 0 | Low | 0 | 0 | (-8359788.5, 570849.6) | 0 | Llamada | 46324.1914 | Alimentador de clientes | VDA BRISAS DEL GUALI FCA EL PORVENIR | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
42 | DP | 2026-10-21 16:54 | INC 146622798 |  | S06794 | GUAYABAL 2 13.2 KV | GUAYABAL | Línea reventada | BOLM-362; DP-CA-S-NorteTolima | 3 | 0 | 4 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | RB2666 |  | GUAYABAL 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | Sí | Despachado | No restablecido | 0 | Finalizada; Pendiente | L1 L2 L3 | 46316.7045 | 3 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8319607.3, 561618.3) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | SIN DIRECCION | No | No | DISTRIBUCION | Ramal MT | Sí
43 | DP | 2026-10-22 08:09 | INC 146623292 |  | 66622223-A | SAN JUAN 13.2 KV | SALADO | Transformador distribución averiado | BOLM-309 (I-9); DP-CA-S-CentroTolima | 5 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO |  |  | SAN JUAN 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | Sí | Despachado | No restablecido | 0 | Finalizada; Pendiente | L2 L3 | 46317.3396 | 5 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8366757.7, 499858.4) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA LA BELLEZA FCA ALTAMIRA | No | No | DISTRIBUCION | Transformador de Distribución MT | No
44 | DP | 2026-10-22 08:24 | INC 146623309 |  | 66677923A | LIBANO 3 13.2 KV | LIBANO | Poste averiado | BOLM-369 (M-20A); DP-CA-S-NorteTolima | 17 | 1 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 2590514A |  | LIBANO 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | Sí | Despachado | No restablecido | 0 | Finalizada; Pendiente | L1 L2 | 46317.3498 | 17 | 1 | Raised | 1 | 0 | (-8355905.4, 544119.3) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA. PRADERA BAJA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
45 | DP | 2026-10-22 08:52 | INC 146623345 |  | 1871285A | CAJAMARCA 2 CT 2 | NUEVA CAJAMARCA | Poste averiado | BOLM-301 (I-1); DP-CA-S-CentroTolima | 25 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO |  |  | CAJAMARCA 2 CT 2 | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | Sí | Despachado | No restablecido | 0 | No Realizado; Pendiente | L1 L2 L3 | 46317.3695 | 25 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8383731.2, 489524.4) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA SANTA ANA SECTOR HUERTAS | No | No | DISTRIBUCION | Transformador de Distribución MT | No
46 | DP | 2026-10-22 10:54 | INC 146623467 |  | 66777881A | FRESNO 3 13.2 KV | FRESNO | Transformador distribución averiado | BOLM-316 (I-16); DP-CA-S-NorteTolima | 4 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE |  |  | FRESNO 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | Sí | Despachado | No restablecido | 0 | Cancelada; Pendiente | L1 L3 | 46317.4532 | 4 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8349634.4, 589127.6) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA BETANIA, FCA EL AGUACATAL | No | No | DISTRIBUCION | Transformador de Distribución MT | No
47 | DP BT | 2026-10-22 11:18 | INC 146623500 |  | 65154021A | CAJAMARCA 2 CT 2 | NUEVA CAJAMARCA | Conexion floja | BOLM-301 (I-1); CUAD-304 | 77 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 4035976A |  | CAJAMARCA 2 CT 2 | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | Sí | Despachado | No restablecido | 0 | No Realizado; Finalizada | L1 | 46317.471 | 77 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8383179.6, 485576.6) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA LA CIMA FCA LA ARGELIA | No | No | DISTRIBUCION | Transformador de Distribución MT | No
48 | DP | 2026-10-22 11:44 | INC 146623532 | INC 146622893 | S09580 | RURAL 13.2 KV | ROVIRA | Exc_Vendaval | DP-CA-S-CentroTolima | 1 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | S09580 |  | RURAL 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | Sí | Despachado | No restablecido | 0 | Pendiente | L1 L2 L3 | 46316.7454 | 1 | 0 | Medium | 1 | 0 | (-8392251.5, 467572.7) | 0 | CORE\midrobo |  | Interruptor compuesto | SECCIONAMIENTO BASE COMCEL RIOMANSO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
49 | DP | 2026-10-23 11:00 | INC 146624308 |  | S02767 | MARIQUITA 1 13.2 KV | MARIQUITA | Línea reventada | BOLM-362; DP-CA-S-NorteTolima | 2 | 0 | 4 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S04233 |  | MARIQUITA 1 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | Sí | Despachado | No restablecido | 0 | Finalizada; Pendiente | L1 L2 | 46318.4578 | 2 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8337107.7, 569821.8) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | SIN DIRECCION | No | No | DISTRIBUCION | Ramal MT | No
50 | DP-BT | 2026-10-23 12:15 | INC 146624364 | INC 146623547 | SAC355320 | CAJAMARCA 2 CT 2 | NUEVA CAJAMARCA | Alta vegetación | DP-CA-S-CentroTolima | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO |  |  | CAJAMARCA 2 CT 2 | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 L2 | 46317.4959 | 1 | 1 | Raised | 0 | 0 | (-8380018.7, 492209.1) | 0 | CORE\asantacruz | 46323.8223 | Alimentador de clientes | VDA CURAL LA TIGRERA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
51 | DP BT | 2026-10-23 13:29 | INC 146624423 |  | SAC396798 | PASTALES 13.2 KV | CHAPETON | Línea reventada | DP-CA-S-CentroTolima | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO |  |  | PASTALES 13.2 KV | MT-No Programada Sin Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | None | 46316.5785 | 2 | 0 | Low | 0 | 0 | (-8379523.1, 498032.1) | 0 | CORE\jllopera |  | Alimentador de clientes | VDA BERLIN FCA BUENOS AIRES | No | No | DISTRIBUCION | Transformador de Distribución MT | No
52 | DP BT | 2026-10-23 15:34 | INC 146624537 |  | SAC650504 | URBANO 13.2 KV | ROVIRA | Falla en la red secundaria | BOLM-330; DP-CA-S-CentroTolima | 0 | 0 | 9 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 65157993-A |  | URBANO 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Cancelada; Pendiente | L2 | 46318.6484 | 1 | 0 | Low | 0 | 0 | (-8371043.9, 481480.0) | 0 | Llamada | 46322.4244 | Alimentador de clientes | VDA BERLIN FINCA LA FAVORITA CARMEN DE BULIRA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
53 | DP BT | 2026-10-23 16:27 | INC 146624577 | INC 146623880 | SAC199175 | JUNIN 13.2 KV | SANTA ISABEL | Poste averiado | DP-CA-S-NorteTolima | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE |  |  | JUNIN 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 | 46317.7912 | 1 | 0 | Low | 0 | 0 | (-8351582.9, 537772.1) | 0 | CORE\caguerra | 46324.2102 | Alimentador de clientes | VDA LA AURORA FCA CARACOLI. | No | No | DISTRIBUCION | Transformador de Distribución MT | No
54 | DP BT | 2026-10-23 16:36 | INC 146624585 |  | SAC482389 | PAPAYO 7 13.2 KV | PAPAYO | Línea reventada | DP-CA-S-CentroTolima | 0 | 0 | 0 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO |  |  | PAPAYO 7 13.2 KV | MT-No Programada Sin Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | None | 46318.6914 | 0 | 0 | None | 0 | 0 | (-8369802.4, 486788.9) | 0 | CORE\caguerra |  | Alimentador de clientes | VDA EL CURAL VIA ROVIRA | No | No | DISTRIBUCION | Transformador de Distribución MT | No
55 | DP BT | 2026-10-23 18:11 | INC 146624645 | INC 146624083 | SAC200846 | LIBANO 3 13.2 KV | LIBANO | Línea reventada | DP-CA-S-NorteTolima | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE |  |  | LIBANO 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 | 46318.3088 | 1 | 0 | Low | 0 | 0 | (-8349788.0, 547655.8) | 0 | CORE\caguerra | 46324.2108 | Alimentador de clientes | VDA MIRADOR FCA LA FORTUNA | No | No | DISTRIBUCION | Transformador de Distribución MT | No
56 | DP BT | 2026-10-24 01:51 | INC 146624780 | INC 146624477 | SAC400873 | PAPAYO 4 13.2 KV | PAPAYO | Falla en la red secundaria | DP-CA-S-CentroTolima | 0 | 0 | 3 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO |  |  | PAPAYO 4 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 | 46318.7847 | 1 | 0 | Low | 0 | 0 | (-8371895.7, 494657.4) | 0 | CORE\ohcastro | 46318.8458 | Alimentador de clientes | CLL 52 N 7C-29 APTO 101 RINCON DE PIEDREA PINTADA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
57 | DP | 2026-10-24 20:58 | INC 146625673 | INC 146624133 | 66038149B | LIBANO 3 13.2 KV | LIBANO | Línea reventada | DP-CA-S-NorteTolima | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 66038149B |  | LIBANO 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | Sí | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 L2 | 46318.3289 | 8 | 1 | Raised | 1 | 0 | (-8352734.6, 543109.8) | 0 | CORE\darredondo | 46324.2108 | Interruptor compuesto | LIBANO, TOL | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
58 | DP BT | 2026-10-25 06:48 | INC 146625890 |  | 2219751A | JUNIN 13.2 KV | SANTA ISABEL | Puente averiado | BOLM-324 (I-24); DP-CA-S-NorteTolima | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | RB3268 |  | JUNIN 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | No Realizado; Pendiente | L1 L2 L3 | 46320.2834 | 54 | 2 | Raised | 1 | 0 | (-8351571.3, 524898.4) | 0 | Llamada | 46324.2102 | Interruptor compuesto | VDA MALABAR | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
59 | DP BT | 2026-10-25 09:33 | INC 146626096 |  | SAC693795 | PAPAYO 7 13.2 KV | PAPAYO | Línea reventada | BOLM-330; DP-CA-S-CentroTolima | 0 | 0 | 4 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 65970449A |  | PAPAYO 7 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | No Realizado; Pendiente | L2 | 46320.3979 | 1 | 0 | Low | 0 | 0 | (-8371823.7, 489005.6) | 0 | Llamada | 46322.2229 | Alimentador de clientes | VDA POTRERO GRANDE PARTE BAJA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
60 | DP BT | 2026-10-25 10:38 | INC 146626168 |  | SAC680058 | VERGEL 1 13.2 KV | VERGEL | Poste averiado | BOLV-336; DP-CA-S-CentroTolima | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO |  |  | VERGEL 1 13.2 KV | MT-No Programada Sin Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | No Realizado; Pendiente | None | 46320.4429 | 1 | 0 | Low | 0 | 0 | (-8371838.8, 497274.0) | 0 | Llamada |  | Alimentador de clientes | VDA AMBALA FINCA SAN GREGORIO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
61 | DP BT | 2026-10-25 14:19 | INC 146626335 | INC 146625931 | SAC91552 | URBANO 13.2 KV | ROVIRA | Línea reventada | DP-CA-S-CentroTolima | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO |  |  | URBANO 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 | 46320.3177 | 1 | 0 | Low | 0 | 0 | (-8375579.9, 472328.7) | 0 | CORE\ccpantoja | 46322.4082 | Alimentador de clientes | CRA 5 # 7 -98 MIRAFLORES | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
62 | DP | 2026-10-25 18:22 | INC 146626501 |  | 65967529 | VERGEL 1 13.2 KV | VERGEL | Línea reventada | DP-CA-S-CentroTolima | 26 | 0 | 3 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 65967502B |  | VERGEL 1 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | Sí | Despachado | No restablecido | 0 | Pendiente | L1 L2 | 46320.7649 | 26 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8372546.7, 498307.6) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA AMBALA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
63 | DP | 2026-10-25 20:19 | INC 146626590 |  | 65177919-A | BRISAS 1 13.2 KV | BRISAS | Conexion floja | BOLV-399 (Apoyo); DP-CA-S-CentroTolima | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | S10096 |  | BRISAS 1 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | No Realizado; Pendiente | L1 | 46320.8465 | 62 | 0 | Medium | 1 | 0 | (-8374008.0, 493499.8) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | LAS BRISAS SECTOR EL CEMENTERIO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
64 | DP | 2026-10-26 07:42 | INC 146626887 |  | 2303957A | MARIQUITA 4 13.2 KV | MARIQUITA | Alta vegetación | BOLV-366 (M-19C); DP-CA-S-NorteTolima | 1 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 2303949A | CORE\rosorio | MARIQUITA 4 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | Sí | Despachado | No restablecido | 0 | Finalizada; Pendiente | L1 L2 | 46321.3191 | 1 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8340506.6, 581281.7) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | SIN DIRECCION | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
65 | DP | 2026-10-26 08:47 | INC 146627024 |  | 65922231-A | SAN JORGE 4 13.2 KV | SAN JORGE | Fuga de aceite | BOLM-302 (I-2); DP-CA-S-CentroTolima | 11 | 0 | 4 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 65918587A |  | SAN JORGE 4 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | Sí | Despachado | No restablecido | 0 | Finalizada; Pendiente | L1 L2 | 46321.366 | 11 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8373503.4, 497067.2) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA CALAMBEO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | Sí
66 | DP | 2026-10-26 12:00 | INC 146627228 |  | 65930765-A | SAN JORGE 1 13.2 KV | SAN JORGE | Poste averiado | BOLV-337; DP-CA-S-CentroTolima | 17 | 0 | 3 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO |  |  | SAN JORGE 1 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | Sí | Despachado | No restablecido | 0 | No Realizado; Pendiente | L1 L3 | 46321.5003 | 17 | 0 | Medium | 1 | 0 | (-8375020.4, 497453.2) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA ANCON TESORITO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
67 | DP | 2026-10-26 15:28 | INC 146627458 | INC 146626750 | RC1139 | ANZOATEGUI 13.2 KV | SANTA ISABEL; SALADO | Línea reventada | DP-CA-S-NorteTolima | 23 | 1 | 32 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | RC1139 |  | SAN JUAN 13.2 KV; ANZOATEGUI 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | Sí | Despachado | Parcialmente restaurado | 0 | Pendiente | L1 L2 L3 | 46321.2347 | 131 | 4 | High | 12 | 0 | (-8357589.3, 505834.7) | 0 | CORE\midrobo |  | Reconectador | VDA SAN JUAN DE LA CHINA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | Sí
68 | DP BT | 2026-10-26 16:25 | INC 146627527 |  | SAC395056 | LIBANO 3 13.2 KV | LIBANO | Línea reventada | BOLM-371 (M-21A); BOLV-372 (M-21B) | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 2225280A |  | LIBANO 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Cancelada; Pendiente | L2 | 46321.6841 | 1 | 0 | Low | 0 | 0 | (-8346136.1, 540395.8) | 0 | Llamada | 46324.2108 | Alimentador de clientes | VDA CARABALI | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
69 | DP BT | 2026-10-26 21:01 | INC 146627767 | INC 146627275 | SAC690558 | LERIDA 2 13.2 KV | LERIDA | Línea reventada | DP-CA-S-NorteTolima | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE |  | CORE\jramirezs | LERIDA 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L2 | 46321.5254 | 1 | 0 | Low | 0 | 0 | (-8341628.1, 534716.2) | 0 | CORE\jramirezs | 46324.2098 | Alimentador de clientes | FCA EL NUEVO EDEN URB EL MANGO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
70 | DP | 2026-10-26 21:09 | INC 146627771 |  | 2590468-A | LIBANO 3 13.2 KV | LIBANO | Línea reventada | BOLM-369 (M-20A); DP-CA-S-NorteTolima | 0 | 0 | 15 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | RB3285 |  | LIBANO 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente | LRD; RSL | No | Despachado | Restaurado | 0 | Finalizada; Pendiente | L1 | 46321.8811 | 47 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8353273.3, 544617.8) | 0 | Llamada | 46324.2108 | Interruptor compuesto | VDA LA TRINA FCA SAN NICOLAS | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
71 | DP INC 146611576 | 2026-10-26 21:19 | INC 146627773 |  | 2741491-A | GUAYABAL 2 13.2 KV | GUAYABAL | Transformador distribución averiado | BOLM-361 (I-61); DP-CA-S-NorteTolima | 5 | 0 | 8 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 2741491-A |  | GUAYABAL 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | Sí | Despachado | No restablecido | 0 | Cancelada; Pendiente | L2 L3 | 46321.8879 | 5 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8343052.2, 558684.6) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA EL CAIRO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
72 | DP | 2026-10-26 22:44 | INC 146627794 | INC 146627738 | 2783258-A | MARIQUITA 4 13.2 KV | MARIQUITA | Transformador distribución averiado | DP-CA-S-NorteTolima | 41 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 2783258-A |  | MARIQUITA 4 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | Sí | Despachado | No restablecido | 0 | Pendiente | L1 L2 | 46321.8385 | 41 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8345933.0, 586872.4) | 0 | CORE\fyela |  | Interruptor compuesto | VDA LA CABAÑA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | Sí
73 | DP | 2026-10-27 01:47 | INC 146627823 | INC 146627050 | 66801535A | MARIQUITA 4 13.2 KV | MARIQUITA | Transformador distribución averiado | DP-CA-S-NorteTolima | 12 | 2 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S07789 |  | MARIQUITA 4 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | Sí | Despachado | No restablecido | 0 | Pendiente | L1 L2 | 46321.3759 | 12 | 2 | Raised | 1 | 0 | (-8348214.0, 585620.8) | 0 | CORE\lhernandez |  | Interruptor compuesto | VDA CAMELIAS COLEGIO CACERIO | No | No | DISTRIBUCION | Transformador de Distribución MT | No
74 | DP | 2026-10-27 06:27 | INC 146627934 |  | 65957086A | VERGEL 1 13.2 KV | VERGEL | Transformador distribución averiado | BOLV-330 (M-114A); DP-CA-S-CentroTolima | 266 | 0 | 7 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO |  |  | VERGEL 1 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | Sí | Despachado | No restablecido | 0 | Finalizada; Pendiente | L1 L2 L3 | 46322.2689 | 266 | 0 | Medium | 1 | 0 | (-8371829.2, 496120.3) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | BRR SAN ANTONIO | No | No | DISTRIBUCION | Transformador de Distribución MT | No
75 | DP | 2026-10-27 07:44 | INC 146628042 |  | 3495396-A | JUNIN 13.2 KV | SANTA ISABEL | Línea reventada | BOLV-370 (M-20B); DP-CA-S-NorteTolima | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 66039171B |  | JUNIN 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | Sí | Despachado | Restaurado | 0 | Finalizada; Pendiente | L1 | 46322.3223 | 28 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8351745.1, 541282.7) | 0 | Llamada | 46324.2102 | Interruptor compuesto | VDA ZARAGOZA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
76 | DP BT | 2026-10-27 09:48 | INC 146628208 |  | SAC294403 | SAN JORGE 4 13.2 KV | SAN JORGE | Línea reventada | BOLM-302 (I-2); DP-CA-S-CentroTolima | 0 | 0 | 4 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 65922207-A |  | SAN JORGE 4 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Finalizada; Pendiente | L2 | 46322.4083 | 1 | 0 | Low | 0 | 0 | (-8372934.6, 497047.2) | 0 | Llamada |  | Alimentador de clientes | VDA CALAMBEO FNC LA PRIMAVERA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | Sí
77 | DP | 2026-10-27 10:27 | INC 146628238 |  | 3431943-A | LIBANO 3 13.2 KV | LIBANO | Transformador distribución averiado | BOLV-372 (M-21B); DP-CA-S-NorteTolima | 10 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | RB3286 |  | LIBANO 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | Sí | Despachado | No restablecido | 0 | Cancelada; Pendiente | L1 | 46322.4353 | 10 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8348834.2, 537935.2) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA ALTAMIRADA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
78 | DP | 2026-10-27 14:43 | INC 146628510 |  | 2522276A | PAYANDE 2 13.2 KV | PAYANDE | Línea reventada | BOLM-310 (I-10); DP-CA-S-CentroTolima | 7 | 1 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA SUR | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 2522161A |  | PAYANDE 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | Sí | Despachado | No restablecido | 0 | No Realizado; Pendiente | L1 | 46322.6129 | 7 | 1 | Raised | 1 | 0 | (-8373179.9, 450081.5) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA EL CUAVIC | No | No | DISTRIBUCION | Transformador de Distribución MT | Sí
79 | DP | 2026-10-27 17:46 | INC 146628674 |  | 65562545A | SAN JUAN 13.2 KV | SALADO | Línea reventada | BOLM-309 (I-9); DP-CA-S-CentroTolima | 28 | 0 | 5 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | S03053 |  | SAN JUAN 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | Sí | Despachado | No restablecido | 0 | Finalizada; Pendiente | L1 L2 L3 | 46322.74 | 28 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8356633.6, 505592.8) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA LA VIOLETA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
80 | DP | 2026-10-27 21:20 | INC 146628802 |  | 65079941A | VERGEL 1 13.2 KV | VERGEL | Transformador distribución averiado | BOLV-394; DP-CA-S-CentroTolima | 6 | 0 | 3 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 65957086B |  | VERGEL 1 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | Sí | Despachado | No restablecido | 0 | Cancelada; Pendiente | L1 L2 | 46322.8891 | 6 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8372300.8, 496575.1) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA SAN ANTONIO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
81 | DP BT | 2026-10-28 13:32 | INC 146629253 |  | SAC613423 | SAN JORGE 5 13.2 KV | SAN JORGE | Línea reventada | DP-CA-S-CentroTolima | 0 | 0 | 0 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO |  |  | SAN JORGE 5 13.2 KV | MT-No Programada Sin Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | None | 46323.5638 | 0 | 0 | None | 0 | 0 | (-8379121.8, 490986.2) | 0 | CORE\camartinez |  | Alimentador de clientes | VDA SAN FRANCISCO PTE ALTA FCA LA PRADERA | No | No | DISTRIBUCION | Transformador de Distribución MT | No
82 | DP BT | 2026-10-28 13:38 | INC 146629261 |  | SAC133615 | SAN JUAN 13.2 KV | SALADO | Línea reventada | DP-CA-S-CentroTolima | 0 | 0 | 0 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO |  |  | SAN JUAN 13.2 KV | MT-No Programada Sin Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | None | 46323.5678 | 0 | 0 | None | 0 | 0 | (-8361459.6, 500851.5) | 0 | CORE\camartinez |  | Alimentador de clientes | VDA SAN CAYETANO LA CAJA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
83 | DP | 2026-10-28 14:03 | INC 146629281 |  | 1916190-2073871 | AMBALEMA 3 13.2 KV | AMBALEMA | Alta vegetación | DP-CA-S-NorteTolima | 0 | 0 | 0 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE |  |  | AMBALEMA 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | Sí | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L2 L3 | 46323.585 | 0 | 0 | None | 1 | 0 | (-8322953.0, 534541.8) | 0 | Campo |  | Sección | 101000010866341-101000010411336 | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No